Объявление

о проведении закупа медицинского оборудования способом запроса ценовых предложений.

- ГКП на ПХВ «Жанибекская РБ» УЗ акимата ЗКО, расположенная по адресу ЗКО, п. Жанибек, ул.Женис,д. 17, приглашает Вас принять участие в закупках медицинского оборудования способом запроса ценовых предложении.

- Перечень наименований,  с указанием объемов и требуемых сроков поставки,  а также содержанием информации о суммах выделенные для приобретение медицинского оборудования способом запроса ценовых предложении:

| № | Наименование | Ед.изм | Кол | Цена в тенге | Сумма в тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термографический принтер для печати цифровых изображений с принадлежностями и расходным материалом | шт | 1 | 3 600 000 | 3 600 000 |
| Итого |  |  |  |  | 3 600 000 |

3.	Срок поставки:  в течении 90 календарных дней со дня подписания договора

4.	Срок начала представления  10.02.2021

5.	Окончательный срок представления 17.02.2021

6.	Вскрытие конвертов  с ценовыми предложениями  будет проведена 17.02.2021, в 16:00ч. по адресу ЗКО, п. Жанибек, ул. Женис, д. 17.

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Термографический принтер для печати цифровых изображений с принадлежностями и расходным материалом |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны) | Не относится к средствам измерения |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Термографический принтер для печати цифровых изображений Fuji Medical DRYPIX Lite (DRYPIX 2000) | Принтер ‑ мультиформатное, компактное, высокоскоростное устройство, которое предназначено для печати изображений, полученных от систем медицинской диагностики. Камера позволяет осуществлять одновременную установку двух лотков для пленки разных размеров. Метод записи изображения: Термографический Регулировка плотности • Автоматическая Загрузка и тип пленки • дневная, DI-HT Форматы пленки: 35 x 43 см (14’’ x17’’), 26 x 36 см, 25 x 30 см (10’’ x12’’), 20 x 25 см (8’’ x10’’) Лотки для пленки • до 2 лотков• Память для изображений • 1 Гб• Производительность листов/час: 50 листов/час - формат 35 × 43 см (14” × 17”), 65 листов/час - формат 25 × 30 см (10” × 12”), 75 листов/час - формат 26 × 36 см, 90 листов/час - формат 20 × 25 см (8” × 10”) Размер пикселя - 84,7 мкм (300 точек на дюйм) Шкала серого - 12 бит Входные каналы - Вход сети DICOM только на 1 канал Источник питания - Входное напряжение: 100-240В переменного тока/фаза: Одна/Частота: 50-60 Гц с номинальным током: 5-2A Размеры (ШхГхВ): - 530 x 590 x 365мм (21 x 23 x 14") большая кассета / 530 x 470 x 365мм (21 x 19 x 14") малая кассета на 180мм выше при дополнительной установке податчика Вес - 32 кг (71 фунт)/43 кг (95 фунтов) с дополнительным податчиком |  |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Устройство подачи бумаги | Предназначено для установки дополнительного лотка |  |
|  |  | 2 | Лоток для пленки | Лоток для пленки размером 35 × 43 см |  |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1. | Медицинская пленка для сухой печати Fuji Medical Dry Imaging Film | Пленка для медицинского принтера серии «DryPix 2000» FUJI DI-HT. Максимальная оптическая плотность D-max, не менее 3,6. Разрешающая способность (dpi), не менее 550. Количество уровней градации серого цвета, не менее 14 bit. Основа: голубой тон. Экспонирование: термография. Размер: 35х43 см. Упаковка – 100 листов. Единица измерения – упаковка. |  |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Напряжение: 230 В (±10%) / 50 - 60 Гц Максимальная потребляемая мощность: 550 ВA |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP клиент |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | 90 календарных дней. Адрес: ЗКО Жанибекский район, с. Жанибек, ул. Жеңіс, 17 |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев (на весь срок лизинга). Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |